## 汇总表
资产清查评估汇总表
委托方：山东丰源通达电力有限公司
产权持有方：山东丰源通达电力有限公司 |  |  | 评估基准日：2018年6月15日 |  | 金额单位：万元
项目 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤=③-④ | ⑥=⑤-② | ⑦=⑥/②
| 账面原值 | 账面净值 | 可变现价值 | 拆除费用 | 评估值 | 增加额 | 增值率
房屋建构筑物 | 1818.53 | 826.68 | 182.88 | 163.21 | 19.67 | -807.01 | -97.62%
机器设备 | 9454.74 | 1206.51 | 1051.24 | 330.58 | 720.66 | -485.85 | -40.27%
合计 | 11273.27 | 2033.19 | 1234.12 | 493.79 | 740.33 | -1292.86 | -63.59%
填表人：陈宪科 评估人员：司玉美 梁敏 |  |  |  |  | 评估人员：司玉美 梁敏
填表日期:2018年6月15日

## 房屋建构筑物
房屋建构筑物清查评估明细表
委托方：山东丰源通达电力有限公司
产权持有方：山东丰源通达电力有限公司 |  |  |  | 评估基准日：2018年6月15日 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 金额
一 | 账面净值 |  |  |  |  | 8266773.54
二 | 评估值（可变现价值-拆除清理费） |  |  |  |  | 196733.21
三 | 增值额 |  |  |  |  | -8070040.33
四 | 增值率 |  |  |  |  | -97.62%
五 | 资产编号 | 资产名称 | 入账日期 | 位置 | 已使用月份 | 账面原值 | 账面净值
| 合计 |  |  |  |  | 18185326.06 | 8266773.54
1 | 140001 | 主厂房 | 2003-02-28 | 汽机车间 | 179 | 5455504.36 | 2904291.26
2 | 140002 | 主控楼 | 2003-02-28 | 电气车间 | 179 | 1345278.76 | 716172.42
3 | 140004 | 锅炉房办公楼 | 2003-02-28 | 锅炉车间 | 179 | 113543.1 | 60445.69
4 | 140008 | 主厂房 | 2005-06-30 | 汽机车间 | 151 | 4369360.42 | 2634134.57
5 | 140018 | 75T/H锅炉脱硫工程综合楼 | 2011-01-28 | 锅炉车间 | 83 | 620000 | 484202.87
6 | 140019 | 75T/H锅炉脱硫工程循环泵房 | 2011-01-28 | 锅炉车间 | 83 | 200000 | 156194.26
7 | 60011 | 栈桥 | 2003-02-28 | 电气车间 | 179 | 800187.43 | 44538.22
8 | 60012 | 烟囱、烟道 | 2003-02-28 | 锅炉车间 | 179 | 1633672.77 | 90929.79
9 | 60015 | 锅炉运转平台 | 2003-02-28 | 锅炉车间 | 179 | 874280.72 | 48662.23
10 | 60016 | 人行天桥 | 2003-02-28 | 电气车间 | 179 | 154589.73 | 8604.42
11 | 60052 | 除尘器基础 | 2005-07-31 | 锅炉车间 | 150 | 485273.93 | 100571.55
12 | 60054 | 烟风道 | 2005-07-31 | 锅炉车间 | 150 | 371282.51 | 76947.06
13 | 60055 | 锅炉运转平台 | 2005-07-31 | 锅炉车间 | 150 | 509664.15 | 105626.36
14 | 60066 | 5#泵房及路面 | 2005-10-31 | 汽机车间 | 147 | 12688.18 | 2844.25
15 | 80113 | 75T/H锅炉脱硫工程制浆池 | 2011-01-28 | 锅炉车间 | 83 | 180000 | 120862.5
16 | 80114 | 75t/h锅炉脱硫工程事故池 | 2011-01-28 | 锅炉车间 | 83 | 460000 | 308871.09
17 | 80116 | 75T/H锅炉脱硫吸收塔基础 | 2011-01-28 | 锅炉车间 | 83 | 600000 | 402875
填表人：陈宪科 评估人员：司玉美 梁敏 | [5 empty] | 评估人员：司玉美 梁敏
填表日期:2018年6月15日

## 设备汇总
机器设备清查评估汇总表
委托方：山东丰源通达电力有限公司
产权持有方：山东丰源通达电力有限公司 |  | 评估基准日：2018年6月15日
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 账面原值 | 94547407.97 | 见后附明细表
二 | 账面净值 | 12065087.36 | 见后附明细表
三 | 评估值（可变现价值-拆除清理费） | 7206549.04
| 其中：可变现价值 | 10512366.08 | 见后附明细表
| 拆除清理费用 | 3305817.04
四 | 增值额 | -4858538.32
五 | 增值率 | -40.27%
填表人：陈宪科 评估人员：司玉美 梁敏
填表日期:2018年6月15日

## 设备可变现
机器设备清查评估明细表
委托方：山东丰源通达电力有限公司
产权持有方：山东丰源通达电力有限公司 |  |  |  | 评估基准日：2018年6月15日 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 入账时间 | 已使用月份 | 原值 | 净值 | 存放地址 | 可变现价值 | 备注
| 合计 |  |  |  |  | 94547407.97 | 12065087.36 |  | 10512366.08
1 | 100001 | 路灯控制箱 |  | 2003-02-28 | 179 | 2977.54 | 641.12 | 一期400V配电室 | 20
2 | 100004 | 组合灯 |  | 2003-02-28 | 179 | 4861.29 | 1046.89 | 大门保卫西侧 | 100
3 | 10005 | 汽轮机 | C12-4.9/0.981-2 | 2003-02-28 | 179 | 3818559.84 | 199205.93 | 一期汽机房7米 | 92800
4 | 10006 | 发电机 | QFW-15-2A(6.3KV) | 2003-07-31 | 174 | 2061975.95 | 132784.07 | 一期汽机房7米 | 628208
5 | 10007 | 辅机 | C12-4.9/0.981-2 | 2003-07-31 | 168 | 1598814.73 | 79940.74 | 一期汽机房0米 | 63000
6 | 10008 | 循环流化床锅炉 |  | 2003-02-28 | 144 | 6305612.23 | 315280.61 | 一期锅炉 | 724800
7 | 10010 | LP-5.5连续排污扩容器 |  | 2003-06-29 | 144 | 27952.4 | 1397.62 | 一期14米除氧层 | 800
8 | 10015 | 发电机 | QFW－15－2 6300V | 2004-06-30 | 163 | 2260000 | 233339 | 一期机房 | 628208
9 | 10016 | 4#锅炉 | YG75／5.29－M12 | 2004-04-20 | 165 | 8331483.82 | 528634.11 | 一期锅炉 | 724800
10 | 10017 | 汽轮机 | C12-4.9/2.0 | 2004-11-15 | 144 | 6531460.02 | 326573 | 一期汽机房7米 | 92800
11 | 10026 | 汽轮机 | C12-4.9/0.981-2 | 2003-02-28 | 179 | 3818559.84 | 199205.93 | 一期汽机房7米 | 92800
12 | 10027 | 发电机 | QFW-15-2A(6.3KV) | 2003-07-31 | 174 | 2061975.94 | 132784.07 | 一期汽机房7米 | 628208
13 | 10028 | 辅机 | C12-4.9/0.981-2 | 2003-07-31 | 168 | 1598814.74 | 79940.74 | 一期汽机房0米 | 63000
14 | 10029 | 循环流化床锅炉 |  | 2003-02-28 | 144 | 6305612.23 | 315280.61 | 一期锅炉 | 724800
15 | 10030 | 循环流化床锅炉 |  | 2003-02-28 | 144 | 6305612.23 | 315280.61 | 一期锅炉 | 724800
16 | 130001 | 配电箱及控制台 |  | 2003-02-28 | 179 | 3364.23 | 736.32 | 循环水泵房 | 50
17 | 130003 | 油浸式电力变压器 | sq-1250/6.3-0.4 | 2003-02-28 | 179 | 83431.85 | 18201.81 | 一期厂变 | 30000
18 | 130004 | 电力变压器 | sFq-20000/38.5/6.3 | 2003-02-28 | 179 | 631967.4 | 137874.02 | 一期主变 | 80000
19 | 130006 | 动力箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 10033.7 | 2189.07 | 现场检修 | 500
20 | 130007 | 配电箱 | JXF3003 | 2003-02-28 | 179 | 11290.34 | 2463.17 | 一期机房 | 400
21 | 130008 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 2#机循环水 | 50
22 | 130009 | 变频柜 | Vacon7.5cxS4G2 | 2003-02-28 | 179 | 35521.43 | 7749.54 | 一期七米平台 | 1000
23 | 130010 | 动力配电箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 9588.89 | 2092.09 | 现场检修 | 500
24 | 130011 | 动力配电箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 8446.49 | 1842.74 | 现场检修 | 500
25 | 130013 | 高压开关柜 | GG－1A（F） | 2003-02-28 | 179 | 13741.24 | 2997.9 | 1#发电机小室 | 1000
26 | 130014 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
27 | 130017 | 开关柜 |  | 2003-02-28 | 179 | 4618.22 | 1007.64 | 1#发电机小室 | 300
28 | 130018 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.57 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
29 | 130019 | 高压进线柜 |  | 2003-02-28 | 179 | 4861.29 | 1060.58 | 2#发电机小室 | 1000
30 | 130024 | 变频器 | 7.5C譙4G1 | 2003-11-30 | 170 | 7900 | 2086.19 | 一期七米平台 | 300
31 | 130025 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.34 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1500
32 | 130027 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 | 1200
33 | 130028 | 油浸式变压器 | S9－1250KVA／6KV | 2004-08-31 | 161 | 68650 | 20157.72 | 一期厂变 | 30000
34 | 130036 | 零序电流互感器 | ZZPTZZ | 2004-08-31 | 161 | 3500 | 1027.77 | 一期厂用变压器低压侧 | 10
35 | 130039 | 变频控制柜 | 7.5KW | 2004-12-30 | 157 | 42000 | 13013.7 | 4#炉给煤机 | 800
36 | 130059 | 高压柜 | GG-1A（F）－59改 | 2006-04-30 | 141 | 29030 | 11027.12 | 3#机PT小室 | 1500
37 | 130063 | 配电箱及控制台 |  | 2003-02-28 | 179 | 3364.23 | 736.32 | 循环水泵房 | 60
38 | 130064 | 配电箱及控制台 |  | 2003-02-28 | 179 | 3364.22 | 736.31 | 循环水泵房 | 60
39 | 130065 | 配电箱及控制台 |  | 2003-02-28 | 179 | 3364.22 | 736.31 | 循环水泵房 | 60
40 | 130066 | 配电箱及控制台 |  | 2003-02-28 | 179 | 3364.22 | 736.31 | 循环水泵房 | 60
41 | 130067 | 配电箱及控制台 |  | 2003-02-28 | 179 | 3364.22 | 736.32 | 循环水泵房 | 60
42 | 130068 | 配电箱及控制台 |  | 2003-02-28 | 179 | 3364.22 | 736.32 | 循环水泵房 | 60
43 | 130069 | 油浸式电力变压器 | sq-1250/6.3-0.4 | 2003-02-28 | 179 | 83431.85 | 18201.81 | 1#厂变 | 30000
44 | 130070 | 油浸式电力变压器 | sq-1250/6.3-0.4 | 2003-02-28 | 179 | 83431.85 | 18201.81 | 2#厂变 | 30000
45 | 130071 | 油浸式电力变压器 | sq-1250/6.3-0.4 | 2003-02-28 | 179 | 83431.85 | 18201.81 | 3#厂变 | 30000
46 | 130073 | 动力箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 10033.7 | 2189.07 | 一期锅炉0米 | 500
47 | 130074 | 动力箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 10033.7 | 2189.07 | 一期锅炉0米 | 500
48 | 130075 | 动力箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 10033.7 | 2189.07 | 一期汽机0米 | 500
49 | 130076 | 动力箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 10033.7 | 2189.07 | 一期汽机0米 | 500
50 | 130077 | 动力箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 10033.7 | 2189.07 | 一期汽机0米 | 500
51 | 130078 | 动力箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 10033.7 | 2189.07 | 一期锅炉7米 | 500
52 | 130079 | 动力箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 10033.7 | 2189.07 | 一期锅炉7米 | 500
53 | 130080 | 动力箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 10033.69 | 2189.07 | 一期汽机7米 | 500
54 | 130081 | 动力箱 | XL－21 | 2003-02-28 | 179 | 10033.69 | 2189.07 | 一期汽机7米 | 500
55 | 130082 | 配电箱 | JXF3003 | 2003-02-28 | 179 | 11290.34 | 2463.17 | 一期汽机0米（直流油泵） | 400
56 | 130083 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 1#机循环水 | 50
57 | 130084 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 1#机循环水 | 50
58 | 130085 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 1#机循环水 | 50
59 | 130086 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 1#机循环水 | 50
60 | 130087 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 2#机循环水 | 50
61 | 130088 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 2#机循环水 | 50
62 | 130089 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 2#机循环水 | 50
63 | 130090 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 一期循环水泵房 | 50
64 | 130091 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 一期循环水泵房 | 50
65 | 130092 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.76 | 604.76 | 一期循环水泵房 | 50
66 | 130093 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.75 | 605.02 | 一期循环水泵房 | 50
67 | 130094 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.75 | 605.02 | 一期循环水泵房 | 50
68 | 130095 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.75 | 605.02 | 一期循环水泵房 | 50
69 | 130096 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.75 | 605.02 | 一期循环水泵房 | 50
70 | 130097 | 阀门配电箱 | JXF1 | 2003-02-28 | 179 | 2772.75 | 605.02 | 一期循环水泵房 | 50
71 | 130098 | 变频柜 | Vacon7.5cxS4G2 | 2003-02-28 | 179 | 35521.43 | 7749.54 | 一期七米平台 | 1000
72 | 130099 | 变频柜 | Vacon7.5cxS4G2 | 2003-02-28 | 179 | 35521.43 | 7749.54 | 一期七米平台 | 1000
73 | 130127 | 高压开关柜 | GG－1A（F） | 2003-02-28 | 179 | 13741.24 | 2997.9 | 1#发电机小室 | 1000
74 | 130128 | 高压开关柜 | GG－1A（F） | 2003-02-28 | 179 | 13741.24 | 2997.9 | 2#发电机小室 | 1000
75 | 130129 | 高压开关柜 | GG－1A（F） | 2003-02-28 | 179 | 13741.24 | 2997.9 | 2#发电机小室 | 1000
76 | 130130 | 高压开关柜 | GG－1A（F） | 2003-02-28 | 179 | 13741.24 | 2997.9 | 3#发电机小室 | 1000
77 | 130131 | 高压开关柜 | GG－1A（F） | 2003-02-28 | 179 | 13741.24 | 2997.9 | 3#发电机小室 | 1000
78 | 130132 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
79 | 130133 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
80 | 130134 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
81 | 130135 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
82 | 130136 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
83 | 130137 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
84 | 130138 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
85 | 130139 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
86 | 130140 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
87 | 130141 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
88 | 130142 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
89 | 130143 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
90 | 130144 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
91 | 130145 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
92 | 130146 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
93 | 130147 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
94 | 130148 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
95 | 130149 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
96 | 130150 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
97 | 130151 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
98 | 130152 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
99 | 130153 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
100 | 130154 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
101 | 130155 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
102 | 130156 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
103 | 130157 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
104 | 130158 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
105 | 130159 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.52 | 一期400V配电室 | 1000
106 | 130160 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.52 | 一期400V配电室 | 1000
107 | 130161 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.52 | 一期400V配电室 | 1000
108 | 130162 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.52 | 一期400V配电室 | 1000
109 | 130163 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.52 | 一期400V配电室 | 1000
110 | 130164 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.52 | 一期400V配电室 | 1000
111 | 130165 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.52 | 一期400V配电室 | 1000
112 | 130166 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.52 | 一期400V配电室 | 1000
113 | 130167 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.23 | 3790.52 | 一期400V配电室 | 1000
114 | 130168 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
115 | 130169 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
116 | 130170 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
117 | 130171 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
118 | 130172 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
119 | 130173 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
120 | 130174 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
121 | 130175 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
122 | 130176 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
123 | 130177 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
124 | 130178 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
125 | 130179 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
126 | 130180 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
127 | 130181 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
128 | 130182 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
129 | 130183 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
130 | 130184 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
131 | 130185 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
132 | 130186 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 17374.22 | 3790.51 | 一期400V配电室 | 1000
133 | 130199 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.57 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
134 | 130200 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.56 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
135 | 130201 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.56 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
136 | 130202 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.56 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
137 | 130203 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.56 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
138 | 130204 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.56 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
139 | 130205 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.56 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
140 | 130206 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.56 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
141 | 130207 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.56 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
142 | 130208 | 低压开关柜 | GGD | 2003-02-28 | 179 | 11236.56 | 2406.83 | 一期400V配电室 | 1000
143 | 130209 | 高压进线柜 |  | 2003-02-28 | 179 | 4861.29 | 1060.58 | 3#发电机小室 | 500
144 | 130210 | 变频器 | 7.5C譙4G1 | 2003-11-30 | 170 | 7900 | 2042.03 | 一期七米平台 | 300
145 | 130211 | 变频器 | 7.5C譙4G1 | 2003-11-30 | 170 | 7900 | 2042.03 | 一期七米平台 | 300
146 | 130212 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.34 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
147 | 130213 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.34 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
148 | 130214 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.34 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
149 | 130215 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.34 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
150 | 130216 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.34 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
151 | 130217 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.34 | 10086.68 | 一期6KV配电室 | 1000
152 | 130218 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.33 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
153 | 130219 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.33 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
154 | 130220 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.33 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
155 | 130221 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.33 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
156 | 130222 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.33 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
157 | 130223 | 开关柜 | XGN2-10.GG-1A | 2004-07-31 | 162 | 34835.33 | 10086.67 | 一期6KV配电室 | 1000
158 | 130232 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 | 1000
159 | 130233 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 | 1000
160 | 130234 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 | 1000
161 | 130235 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 | 1000
162 | 130236 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 |  | 未纳入评估范围
163 | 130237 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 |  | 未纳入评估范围
164 | 130238 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 |  | 未纳入评估范围
165 | 130239 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 |  | 未纳入评估范围
166 | 130240 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 |  | 未纳入评估范围
167 | 130241 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 |  | 未纳入评估范围
168 | 130242 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 |  | 未纳入评估范围
169 | 130243 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 |  | 未纳入评估范围
170 | 130244 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 |  | 未纳入评估范围
171 | 130245 | 低压配电柜 | GGD 380V | 2004-07-31 | 162 | 17714.2 | 5129.3 | 一期400V配电室 |  | 未纳入评估范围
172 | 20001 | 输煤系统配电机控制 |  | 2003-02-28 | 96 | 291677.26 | 14583.86 | 一期输煤控制室 | 7000
173 | 20005 | 分散控制系统(台) | MACS | 2003-02-28 | 96 | 1637038.63 | 81851.93 | 一期热控室 | 2200 | 模块不纳入评估范围
174 | 20006 | 热工控制仪表 |  | 2003-02-28 | 96 | 3334833.64 | 166741.68 | 一期现场 | 16500 | 压力变速器，空调，执行器均不纳入评估范围
175 | 20010 | MACS 分布控制系统 |  | 2005-04-11 | 96 | 492288 | 24614.4 | 一期热控室 | 1200
176 | 30007 | 互感器 | LzzB－35 | 2003-02-28 | 96 | 4861.29 | 243.06 | 厂部仓库 | 20
177 | 30012 | 法兰水表 | Ф250 | 2003-02-28 | 96 | 4678.99 | 233.94 | 一期生水池北 | 100
178 | 30020 | 电接点液位计 | sxy2s-19-02-2 | 2003-02-28 | 96 | 8324.95 | 416.24 | 1#机控制盘 | 10
179 | 30021 | 电流互感器 | LZZB-35 | 2003-01-14 | 96 | 5250 | 262.5 | 厂部仓库 |  | 未纳入评估范围
180 | 30022 | 电压互感器 | JDJJ2-35 0.2/6P | 2003-01-14 | 96 | 4000 | 200 | 厂部仓库 |  | 未纳入评估范围
181 | 30030 | 智能转速表 | szc-04B L=117 | 2003-03-26 | 96 | 2547 | 127.35 | 1#机控制盘 | 0
182 | 30031 | 轴向位移监视仪 | WB－8501C Ф11 | 2003-03-26 | 96 | 18720 | 936 | 1#机控制盘 | 0
183 | 30040 | 振动测量仪 | CZJ-B2 | 2003-10-31 | 96 | 7000 | 350 | 1#机控制盘 | 0
184 | 30042 | 氧化锆分析仪 | CY－2C | 2004-05-31 | 96 | 14780 | 739 | 1#炉 | 0
185 | 30070 | 智能转速表 | szc-04B L=117 | 2003-03-26 | 96 | 2547 | 127.35 | 2#机控制盘 | 0
186 | 30075 | 互感器 | LzzB－35 | 2003-02-28 | 96 | 4861.29 | 243.06 | 三期发电机小室 | 20
187 | 30077 | 零序互感器 | LJM-1/1750A | 2003-02-28 | 96 | 7194.7 | 359.73 | 三期发电机小室 | 20
188 | 30078 | 电接点液位计 | sxy2s-19-02-2 | 2003-02-28 | 96 | 8324.96 | 416.24 | 2#机控制盘 | 10
189 | 30094 | 笼式滚筒筛 | GTS（II）-1400/150 | 2007-07-24 | 120 | 67000 | 3350 | 一期输煤 | 3200
190 | 40005 | 电子皮带秤 |  | 2003-02-28 | 108 | 64412.06 | 3220.6 | 一期输煤 | 0 | 计入皮带机（资产编号50015、50016、50017）
191 | 40010 | 电液动平板闸阀 | DPLV-400*400 | 2003-02-28 | 108 | 11910.15 | 595.51 | 一期减温减压 | 0 | 并入减温减压器（资产编号：50020）
192 | 40011 | 中压法兰铸钢闸阀 | DN250 PN16 | 2003-02-28 | 108 | 3552.39 | 177.62 | 热交换站 |  | 未纳入评估范围
193 | 40012 | 高压母线桥架 | 1.7米 | 2003-02-28 | 108 | 42857.11 | 2142.86 | 35KV配电室 |  | 未纳入评估范围
194 | 40013 | 高压母线桥架 | 2.5米 | 2003-02-28 | 108 | 44140.49 | 2207.02 | 6KV配电室 | 300
195 | 40014 | 低压母线桥架 | 1.6米 | 2003-02-28 | 108 | 25716.21 | 1285.81 | 400V配电室 | 300
196 | 40030 | 行车轨道 | QD25T | 2005-01-31 | 108 | 30000 | 1500 | 一期汽机房行车 | 2400
197 | 40037 | 滤油器 | SDGLQ－5T－100K | 2006-06-30 | 108 | 4650 | 232.5 | 一期烟道 | 480
198 | 40042 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 电除尘顶部 | 300
199 | 40043 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 电除尘顶部 | 300
200 | 40044 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 电除尘顶部 | 300
201 | 40045 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 电除尘顶部 | 300
202 | 40046 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 电除尘顶部 | 300
203 | 40047 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 电除尘顶部 | 300
204 | 40048 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 电除尘顶部 | 300
205 | 40049 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 75T/H锅炉炉顶 | 300
206 | 40050 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 75T/H锅炉炉顶 | 300
207 | 40051 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 75T/H锅炉炉顶 | 300
208 | 40052 | 电动葫芦 |  | 2003-02-28 | 108 | 12883.13 | 644.16 | 吊运木材用（烟道） | 300
209 | 40062 | 高能点火装置 | XDH-20 | 2003-02-28 | 108 | 5225.89 | 261.29 | 一期锅炉点火平台 | 0
210 | 40063 | 高能点火装置 | XDH-20 | 2003-02-28 | 108 | 5225.88 | 261.29 | 一期锅炉点火平台 | 0
211 | 40064 | 高能点火装置 | XDH-20 | 2003-02-28 | 108 | 5225.88 | 261.29 | 一期锅炉点火平台 | 0
212 | 40065 | 高能点火装置 | XDH-20 | 2003-02-28 | 108 | 5225.88 | 261.29 | 一期锅炉点火平台 | 0
213 | 40071 | 高能点火装置 | XDH-20 | 2003-02-28 | 108 | 5225.89 | 261.29 | 一期锅炉点火器 | 0
214 | 40072 | 滤油器 | SDGLQ－5T－100K | 2006-06-30 | 108 | 4650 | 232.5 | 一期烟道库房 | 480
215 | 40074 | 胶球清洗装置 | DN 600 | 2006-07-25 | 108 | 42250 | 2112.5 | 一期汽机房0米 | 300
216 | 40089 | 胶球清洗装置 | DN600 | 2006-12-31 | 108 | 42250 | 2112.5 | 一期汽机房0米 | 300
217 | 40090 | 胶球清洗装置 |  | 2006-12-31 | 108 | 42250 | 2112.5 | 一期汽机房0米 | 300
218 | 40104 | 100米烟囱平台梯子 |  | 2009-08-26 | 100 | 76000 | 9148.12 | 一期烟囱 | 0 | 并入烟囱（土建）
219 | 50001 | 电动双梁桥式起重机 | 25T | 2003-02-28 | 120 | 408348.17 | 20417.41 | 一期机房 | 150000
220 | 50003 | 链斗输送机(1#链斗输送机) | LD－350×82500 | 2003-02-28 | 120 | 386106.34 | 19305.32 | 一期锅炉零米 | 4000
221 | 50007 | 气力除灰系统 | 1700KG*4个 | 2003-02-28 | 120 | 1790249.02 | 89512.45 | 一期锅炉零米室外 | 15680
222 | 50008 | 电除尘器 |  | 2003-02-28 | 120 | 1786562.11 | 89328.11 | 一期锅炉零米室外 | 215700
223 | 50011 | 疏水泵 | ISR80－50－200 | 2005-07-31 | 120 | 5000 | 250 | 一期锅炉0米 | 1500
224 | 50012 | 液力偶合器 | YOTGC750 | 2003-02-28 | 120 | 213207.98 | 10660.4 | 一期引风机 | 2400
225 | 50013 | 液力偶合器 | YOTGC650 | 2003-02-28 | 120 | 190400.44 | 9520.02 | 一期一次风机 | 2400
226 | 50014 | 液力偶合器 | YOTGC560 | 2003-02-28 | 120 | 166742.17 | 8337.11 | 改造为变频（现存于一期烟道） | 2400
227 | 50015 | 皮带机 | TD75 L=58.30米 | 2003-02-28 | 120 | 42418 | 2120.9 | 一期输煤 | 48000 | 含电子皮带秤（资产编号40005）
228 | 50016 | 皮带机 | TD75 L=95.925米 | 2003-02-28 | 120 | 297868.53 | 14893.43 | 一期输煤
229 | 50017 | 皮带机 | TD75 L=129.22米 | 2003-02-28 | 120 | 280485.56 | 14024.28 | 一期输煤
230 | 50018 | 电磁振动给料机 |  | 2003-02-28 | 120 | 7776.36 | 388.82 | 一期输煤 | 240
231 | 50019 | 永磁自卸式除铁器 |  | 2003-02-28 | 120 | 35117.91 | 1755.9 | 一期输煤 | 1600
232 | 50020 | 减温减压器 |  | 2003-02-28 | 120 | 101627.38 | 5081.37 | 一期机房 | 6400 | 并让电液动平板闸阀（资产编号40010）
233 | 50023 | 管道泵 | YG40－125A | 2003-02-28 | 120 | 1531.31 | 76.57 | 一期油罐处 | 300
234 | 50027 | 叶轮 | AYX75－IBNO19.5 | 2003-02-28 | 120 | 29167.73 | 1458.39 | 厂材料库 |  | 未纳入评估范围
235 | 50028 | 进风口 | AYX75－IBNO19.5 | 2003-02-28 | 120 | 8628.79 | 431.44 | 厂材料库 |  | 未纳入评估范围
236 | 50029 | 主轴 | AGX75－INO160 | 2003-02-28 | 120 | 4873.44 | 243.67 | 厂材料库 |  | 未纳入评估范围
237 | 50031 | 炉内加药装置 |  | 2003-02-28 | 120 | 164068.46 | 8203.42 | 一期加药室 | 4000
238 | 50034 | 引风机 | AGX75-IA-16D | 2003-02-28 | 120 | 151168.5 | 7558.43 | 一期一次风机 | 1600
239 | 50035 | 引风机 | AYX75－IB-19.5D | 2003-02-28 | 120 | 230371.03 | 11518.55 | 一期引风机 | 1600
240 | 50036 | 引风机 | AGX75-2-12.5D | 2003-02-28 | 120 | 50503.38 | 2525.17 | 一期二次风机 | 1600
241 | 50038 | 电液动三通分料器 | DSF80(B)50 | 2003-02-28 | 120 | 17622.17 | 881.11 | 一期三段输煤 | 160
242 | 50039 | 电液动犁式卸料器 | DYN-650-S | 2003-02-28 | 120 | 15799.19 | 789.96 | 一期三段输煤 | 160
243 | 50042 | 水泵联接 | 600S22 | 2003-02-28 | 120 | 128088.03 | 6404.4 | 联合泵房循环水泵 | 5000
244 | 50043 | 水泵联接 | 500S22A | 2003-02-28 | 120 | 29868.31 | 1493.42 | 联合泵房循环水泵 |  | 未纳入评估范围
245 | 50051 | TDY75型电动滚筒 | 5065－7.5KW－1.0 | 2003-07-31 | 120 | 5548 | 277.4 | 一期输煤三段 | 320
246 | 50052 | 冷渣循环水泵 | SLWD100－315A | 2003-10-31 | 120 | 4800 | 240 | 一期厂房零米 | 104
247 | 50055 | 电机 | YKK450-6400KW6KV | 2004-01-31 | 120 | 115000 | 5750 | 厂部仓库 | 5000
248 | 50056 | 电机 | Y315L-4185KW380V | 2004-01-31 | 120 | 21000 | 1050 | 一期二次风机电机 | 1500
249 | 50057 | 电机 | YKK400-4315KW6KV | 2004-01-31 | 120 | 82000 | 4100 | 厂部仓库 | 3000
250 | 50058 | 一次风机 | AGX75-1ANO16D | 2004-01-31 | 120 | 31000 | 1550 | 一期锅炉零米 | 1600
251 | 50059 | 二次风机 | AGX75-2ANO12.5D | 2004-01-31 | 120 | 15000 | 750 | 一期锅炉零米 | 1600
252 | 50060 | 引风机 | AYX75-1BNO19.5 | 2004-01-31 | 120 | 58000 | 2900 | 一期锅炉零米室外 | 1600
253 | 50063 | 悬挂式永磁除铁器 | RCYB－6 | 2004-03-31 | 120 | 9800 | 490 | 一期输煤一段头 | 1600
254 | 50066 | 操作器 | M2B－10C | 2004-07-31 | 120 | 3120 | 156 | 4#炉控制盘 |  | 未纳入评估范围
255 | 50067 | 锤式破碎机 | PC375*300 | 2004-08-31 | 120 | 8025 | 401.25 | 一期输煤 |  | 未纳入评估范围
256 | 50068 | 冷凝泵 | 6N6 | 2004-08-31 | 120 | 13200 | 660 | 一期汽机房3#机 | 2000
257 | 50069 | 冷渣循环泵 | SLR80－160 | 2004-08-31 | 120 | 2381 | 119.05 | 一期厂房零米 | 104
258 | 50070 | 射水泵 | SLW125－200A | 2004-08-31 | 120 | 7486 | 374.3 | 一期汽机房3#机 | 1500
259 | 50072 | 减温减压装置 | Q=60T/H 490／380 5.3 | 2004-08-31 | 120 | 99000 | 4950 | 一期汽机房7米 | 3200
260 | 50073 | 除氧器及水箱 | 80T/H | 2004-08-31 | 120 | 79000 | 3950 | 一期除氧层 | 21755.2
261 | 50074 | 链斗输送机 | 4＃ | 2004-08-31 | 120 | 100228 | 5011.4 | 一期锅炉零米 | 4000
262 | 50077 | 减速机 | XWED106－187－7.5KW | 2004-09-30 | 120 | 11000 | 550 | 烟道 | 240
263 | 50078 | 风机消音器 | XFZ－TB | 2004-11-30 | 120 | 44000 | 2200 | 一期风机 | 1600
264 | 50080 | 气力除灰系统 |  | 2005-02-28 | 120 | 635000 | 31750 | 一期锅炉零米室外 | 15680
265 | 50081 | 电除尘器 |  | 2005-02-28 | 120 | 1285000 | 64250 | 一期锅炉零米室外 | 215700
266 | 50082 | 电机 |  | 2005-06-30 | 120 | 3200 | 160 | 1#炉二次风机 | 100
267 | 50089 | 电机 |  | 2005-10-31 | 120 | 28000 | 1400 | 2#炉二次风机 | 200
268 | 50093 | 冷却器 | 2-25 | 2005-10-31 | 120 | 3600 | 180 | #4炉 | 100
269 | 50094 | 冷却器 | 2-55 | 2005-10-31 | 120 | 3300 | 165 | #4炉 | 100
270 | 50125 | 4X75t/h炉脱硫输送系统 |  | 2006-02-28 | 120 | 895000 | 44750 | 一期锅炉 | 80000
271 | 50141 | 减速机 | XWD2.2-5-71 | 2006-06-30 | 120 | 4100 | 205 | 一期烟道 | 240
272 | 50142 | 减速机 | XWD4-6-59 | 2006-06-30 | 120 | 5200 | 260 | 一期烟道 | 240
273 | 50152 | 电除尘器 |  | 2003-02-28 | 120 | 1786562.11 | 89328.11 | 一期零米室外 | 215700
274 | 50153 | 电除尘器 |  | 2003-02-28 | 120 | 1786562.11 | 89328.11 | 一期零米室外 | 215700
275 | 50155 | 电动给水泵 | DG85－80*9 | 2003-02-28 | 120 | 129247.63 | 6462.38 | 一期汽机房0米 | 5000
276 | 50156 | 电动给水泵 | DG85－80*9 | 2003-02-28 | 120 | 129247.62 | 6462.38 | 一期汽机房0米 | 5000
277 | 50157 | 疏水泵 | ISR80－50－200 | 2005-07-31 | 120 | 5000 | 250 | 一期锅炉0米 | 1500
278 | 50158 | 液力偶合器 | YOTGC750 | 2003-02-28 | 120 | 213207.98 | 10660.4 | 一期零米室外 | 2400
279 | 50159 | 液力偶合器 | YOTGC750 | 2003-02-28 | 120 | 213207.97 | 10660.4 | 一期零米室外 | 2400
280 | 50160 | 液力偶合器 | YOTGC650 | 2003-02-28 | 120 | 190400.44 | 9520.02 | 一期零米 | 2400
281 | 50161 | 液力偶合器 | YOTGC650 | 2003-02-28 | 120 | 190400.43 | 9520.02 | 一期零米 | 2400
282 | 50162 | 液力偶合器 | YOTGC560 | 2003-02-28 | 120 | 166742.17 | 8337.11 | 一期烟道 | 2400
283 | 50163 | 液力偶合器 | YOTGC560 | 2003-02-28 | 120 | 166742.16 | 8337.11 | 一期烟道 | 2400
284 | 50172 | 齿轮油泵 | zcy-2.1/2.5Ⅱ | 2003-02-28 | 120 | 5104.35 | 255.22 | 一期零米 | 1500
285 | 50173 | 炉内加药装置 |  | 2003-02-28 | 120 | 164068.46 | 8203.42 | 一期炉内加药室 | 4000
286 | 50174 | 引风机 | AGX75-IA-16D | 2003-02-28 | 120 | 151168.49 | 7558.42 | 一期零米 | 1600
287 | 50175 | 引风机 | AGX75-IA-16D | 2003-02-28 | 120 | 151168.49 | 7558.42 | 一期零米 | 1600
288 | 50176 | 引风机 | AYX75－IB-19.5D | 2003-02-28 | 120 | 230371.02 | 11518.55 | 一期零米室外 | 1600
289 | 50177 | 引风机 | AYX75－IB-19.5D | 2003-02-28 | 120 | 230371.02 | 11518.55 | 一期零米室外 | 1600
290 | 50178 | 引风机 | AGX75-2-12.5D | 2003-02-28 | 120 | 50503.38 | 2525.17 | 一期零米 | 1600
291 | 50179 | 引风机 | AGX75-2-12.5D | 2003-02-28 | 120 | 50503.37 | 2525.17 | 一期零米 | 1600
292 | 50180 | 环锤式破碎机 | PCH1010 | 2003-02-28 | 120 | 135204.56 | 6760.23 | 一期破碎楼 | 16000
293 | 50181 | 电液动犁式卸料器 | DYN-650-S | 2003-02-28 | 120 | 15799.19 | 789.96 | 一期三段 | 80
294 | 50182 | 电液动犁式卸料器 | DYN-650-S | 2003-02-28 | 120 | 15799.19 | 789.96 | 一期三段 | 80
295 | 50183 | 电液动犁式卸料器 | DYN-650-S | 2003-02-28 | 120 | 15799.18 | 789.96 | 一期三段 | 80
296 | 50184 | 电液动犁式卸料器 | DYN-650-S | 2003-02-28 | 120 | 15799.18 | 789.96 | 一期三段 | 80
297 | 50186 | 水泵联接 | 600S22 | 2003-02-28 | 120 | 128088.03 | 6404.4 | 联合泵房 | 5000
298 | 50189 | 冷渣循环水泵 | SLWD100－315A | 2003-10-31 | 120 | 4800 | 240 | 一期零米 | 104
299 | 50190 | 冷渣循环水泵 | SLWD100－315A | 2003-10-31 | 120 | 4800 | 240 | 一期零米 | 104
300 | 50191 | 冷渣循环水泵 | SLWD100－315A | 2003-10-31 | 120 | 4800 | 240 | 一期零米 | 104
301 | 50192 | 冷渣循环水泵 | SLWD100－315A | 2003-10-31 | 120 | 4800 | 240 | 一期零米 | 104
302 | 50193 | 锅炉给水泵 | DG85-80？9 | 2004-01-31 | 120 | 60300 | 3015 | 一期汽机房0米 | 5000
303 | 50194 | 冷凝泵 | 6N6 | 2004-08-31 | 120 | 13200 | 660 | 一期汽机房3#机 | 2000
304 | 50195 | 射水泵 | SLW125－200A | 2004-08-31 | 120 | 7486 | 374.3 | 一期汽机房3#机 |  | 现场未看到，已拆除。
305 | 50302 | 冷渣机 | 6T/H | 2004-08-31 | 120 | 87000 | 4350 | 一期零米 | 9600
306 | 50317 | 笼式滚动筛滚筒 | GTS2－1400／150 | 2006-11-27 | 120 | 70000 | 3500 | 一期破碎楼 | 3200
307 | 50330 | 电动葫芦 | 1T | 2007-01-23 | 120 | 3570 | 178.5 | 一期输煤 | 120
308 | 50331 | 皮带机 | DJ50 | 2007-01-23 | 120 | 129000 | 6450 | 一期三段输渣 | 27600
309 | 50335 | 环锤式破碎机 | PCH-1010 | 2007-07-30 | 120 | 145520.66 | 7276.03 | 一期破碎楼 | 16000
310 | 50344 | 减速机 | BLY22-87-2.2KW | 2008-01-28 | 119 | 2550 | 147.68 | 一期烟道 | 240
311 | 50345 | 减速机 | BLY27-87-3KW | 2008-01-28 | 119 | 3600 | 208.5 | 一期烟道 | 240
312 | 50351 | 除尘器 |  | 2008-06-23 | 114 | 74500 | 7263.77 | 一期输煤 | 4160
313 | 50353 | 除尘器 |  | 2008-06-23 | 114 | 74500 | 7263.77 | 一期输渣 | 4160
314 | 50354 | 除尘器 |  | 2008-06-23 | 114 | 74500 | 7263.77 | 一期输渣 | 4160
315 | 50359 | 冷渣机 |  | 2008-08-26 | 112 | 100000 | 11333.32 | 一期0米 | 8000
316 | 50360 | 冷渣机 |  | 2008-08-26 | 112 | 100000 | 11333.32 | 一期0米 | 8000
317 | 50368 | 改向滚筒 | 400*750 | 2008-09-26 | 111 | 2200 | 266.73 | 一期输煤走廊 | 300
318 | 60020 | 输煤系统 |  | 2003-02-28 | 179 | 1862819.09 | 103684 | 厂区输煤系统 | 93140.95
319 | 80111 | 75T/H锅炉脱硫工程烟风道 |  | 2011-01-28 | 83 | 750000 | 503593.75 | 一期脱硫 | 96000
320 | 80112 | 75T/H锅炉脱硫工程工艺管道 |  | 2011-01-28 | 83 | 230000 | 154435.15 | 一期脱硫
321 | 80122 | 输粉管道（4*75T/H脱硫输粉） |  | 2011-01-29 | 83 | 30000 | 20143.75 | 一期脱硫
322 | 80140 | 75T/H锅炉脱硫吸收塔本体 |  | 2011-01-30 | 83 | 1230000 | 826219.52 | 一期脱硫 | 160000
323 | 80143 | 在线脱硫检测房 |  | 2011-08-08 | 76 | 25072.76 | 17529.82 | 电气车间 | 0 | 在房屋建筑物中反映
324 | 90002 | 电力电缆 | YJ22 3*240 26／35 0.21km | 2003-02-28 | 179 | 83303.03 | 51559.26 | 通达I II线 | 56646.06 | 留用15%
325 | 90003 | 1KV电缆 | 5370m | 2003-02-28 | 179 | 201218.23 | 129097.32 | 现场敷设 | 131999.16 | 留用18%
326 | 90004 | 1KV电缆 | 1610m | 2003-02-28 | 179 | 111510.53 | 71542.47 | 现场敷设 | 73150.91 | 留用18%
327 | 90006 | 线网 |  | 2003-02-28 | 179 | 915380.18 | 601958.76 | 现场敷设 | 0 | 留用20%
328 | 50431 | 破碎机主机 | pchz-1010 | 2010-04-26 | 92 | 79487.18 | 21594.06 | 一期破碎楼 |  | 现场未看到，已拆除。
329 | 50434 | 直流电机 | Z2-41-5.5W | 2010-06-11 | 90 | 2478.63 | 712.68 | 一期汽机房0米 | 500
330 | 50428 | 冷渣机 | SFS-6 6T/H | 2010-02-23 | 94 | 110256.41 | 28207.31 | 一期零米 | 8000
331 | 50429 | 冷渣机 | SFS-6 6T/H | 2010-02-23 | 94 | 110256.41 | 28207.31 | 一期零米 | 8000
332 | 50435 | 冷渣器 |  | 2006-08-25 | 120 | 226692.31 | 11334.62 | 一期零米 | 8000
333 | 50436 | 冷渣器 |  | 2006-08-25 | 120 | 226692.31 | 11334.62 | 一期零米 | 8000
334 | 10009 | 80T旋膜除氧器及水箱 |  | 2003-02-28 | 144 | 139195.04 | 6959.75 | 一期除氧层 | 21755.2
335 | 10011 | 疏水扩容器 | v =1m3 | 2003-06-29 | 144 | 10937.9 | 546.9 | 一期锅炉0米 | 4000
336 | 10012 | 疏水箱 | v =30m3 | 2003-06-29 | 144 | 32813.69 | 1640.68 | 一期锅炉0米
337 | 10018 | 高压旋膜除氧器及水箱 |  | 2005-10-28 | 144 | 240000 | 12000 | 一期除氧层 | 21755.2
338 | 10031 | 80T旋膜除氧器及水箱 |  | 2003-02-28 | 144 | 139195.04 | 6959.75 | 一期除氧层 | 21755.2
339 | 10032 | 80T旋膜除氧器及水箱 |  | 2003-02-28 | 144 | 139195.04 | 6959.75 | 一期除氧层 | 21755.2
340 | 50410 | 滚筒 | GTS(II)-1400/150 | 2009-08-27 | 100 | 34188.03 | 7122.5 | 一期破碎楼 | 3200
341 | 20021 | DCS控制系统 | 硬件部分 | 2011-01-28 | 83 | 243635.9 | 83546.84 | 工程师站 |  | 现场未看到，已拆除。
342 | 30108 | 在线智能密度计 | TQ-880 | 2011-01-28 | 83 | 50625.64 | 9044.09 | 脱硫设备 | 0
343 | 30109 | 在线PH检测仪 | PHG-1102 | 2011-01-28 | 83 | 10547.01 | 1884.23 | 脱硫设备 | 0
344 | 30112 | 超声波液位计 | SON-80 | 2011-01-28 | 83 | 4166.07 | 744.23 | 脱硫设备 | 0
345 | 50448 | 旁路挡板门 |  | 2011-01-28 | 83 | 39141.12 | 13422.06 | 一期脱硫 | 1600
346 | 50449 | 旁路挡板门 |  | 2011-01-28 | 83 | 39141.12 | 13422.06 | 一期脱硫 | 1600
347 | 50450 | 旁路挡板门 |  | 2011-01-28 | 83 | 39141.12 | 13422.06 | 一期脱硫 | 1600
348 | 50451 | 旁路挡板门 |  | 2011-01-28 | 83 | 39141.12 | 13422.06 | 一期脱硫 | 1600
349 | 50452 | 旁路档板门 |  | 2011-01-28 | 83 | 39141.12 | 13422.06 | 一期脱硫 | 1600
350 | 50453 | 旁路档板门 |  | 2011-01-28 | 83 | 39141.12 | 13422.06 | 一期脱硫 | 1600
351 | 50454 | 旁路档板门 |  | 2011-01-28 | 83 | 39141.12 | 13422.06 | 一期脱硫 | 1600
352 | 50455 | 旁路档板门 |  | 2011-01-28 | 83 | 39141.12 | 13422.06 | 一期脱硫 | 1600
353 | 50456 | 旁路档板门 |  | 2011-01-28 | 83 | 39141.12 | 13422.06 | 一期脱硫 | 1600
354 | 50460 | 密封风机 |  | 2011-01-28 | 83 | 4746.16 | 1627.58 | 一期脱硫 | 120
355 | 50461 | 密封风机 |  | 2011-01-28 | 83 | 4746.16 | 1627.58 | 一期脱硫 | 120
356 | 50462 | 密封风机 |  | 2011-01-28 | 83 | 4746.16 | 1627.58 | 一期脱硫 | 120
357 | 50463 | 密封风机 |  | 2011-01-28 | 83 | 4746.14 | 1627.58 | 一期脱硫 | 120
358 | 50464 | 3#浆液循环泵 | 300TL-65C | 2011-01-28 | 83 | 345941.88 | 118629.18 | 一期脱硫 | 35000
359 | 50465 | 4#浆液循环泵 | 300TL-65B | 2011-01-28 | 83 | 371254.7 | 127309.4 | 一期脱硫 | 37000
360 | 50466 | 5#浆液循环泵 | 300TL-65A | 2011-01-28 | 83 | 418716.24 | 143584.71 | 一期脱硫 | 40000
361 | 50467 | 供浆泵 | 50TL-33 | 2011-01-28 | 83 | 18457.26 | 6329.3 | 一期脱硫 | 3000
362 | 50468 | 供浆泵 | 50TL33 | 2011-01-28 | 83 | 18457.26 | 6329.3 | 一期脱硫 | 3000
363 | 50469 | 排浆泵 | 50TL-50 | 2011-01-28 | 83 | 30586.33 | 10488.68 | 一期脱硫 | 6000
364 | 50470 | 排浆泵 | 50TL-50 | 2011-01-28 | 83 | 30586.32 | 10488.68 | 一期脱硫 | 6000
365 | 50471 | 事故回流泵 | 65TL-30 | 2011-01-28 | 83 | 29531.63 | 10127 | 一期脱硫 |  | 现场未看到，已拆除。
366 | 50472 | 事故回流泵 | 65TL-30 | 2011-01-28 | 83 | 29531.62 | 10127 | 一期脱硫 | 3000
367 | 50473 | 冲洗水泵 | IS100-65-250B | 2011-01-28 | 83 | 5273.5 | 1808.25 | 一期脱硫 | 2800
368 | 50474 | 冲洗水泵 | IS100-65-250B | 2011-01-28 | 83 | 5273.5 | 1808.25 | 一期脱硫 | 2800
369 | 50475 | 冲洗水泵 | IS100-65-250B | 2011-01-28 | 83 | 5273.51 | 1808.26 | 一期脱硫 | 2800
370 | 50476 | 制浆池立搅拌器 | 内径4m*4m*4.2m | 2011-01-28 | 83 | 33750.43 | 11573.66 | 一期脱硫 | 800
371 | 50477 | 事故池浆液立搅拌器 | 内径12m*6m*5.3m | 2011-01-28 | 83 | 36387.18 | 12477.76 | 一期脱硫 | 2400
372 | 50478 | 事故池浆液立搅拌器 | 内径12m*6m*5.3m | 2011-01-28 | 83 | 36387.18 | 12477.76 | 一期脱硫 | 2400
373 | 50479 | 真空皮带脱水机 | DU8.4/1050 | 2011-01-28 | 83 | 992473.5 | 340335.82 | 一期脱硫 | 5600
374 | 50480 | 远烟气非金属补偿器 | 2250*3850 1=300 | 2011-01-28 | 83 | 12656.4 | 4340.03 | 一期脱硫 | 160
375 | 50481 | 塔入口非金属补偿器 | 4000*1800 1=300 | 2011-01-28 | 83 | 47461.54 | 16275.27 | 一期脱硫 | 160
376 | 50487 | 除雾器本体含冲洗系统 | 直径5.6m | 2011-01-28 | 83 | 200393.16 | 68718.12 | 一期脱硫 | 0
377 | 50488 | 吸收塔侧搅拌 | 直径9m 液位10.5m | 2011-01-28 | 83 | 46758.4 | 16034.29 | 一期脱硫 | 540
378 | 50489 | 吸收塔侧搅拌器 | 直径9m 液位10.5m | 2011-01-28 | 83 | 46758.4 | 16034.29 | 一期脱硫 | 540
379 | 50490 | 吸收塔侧搅拌 | 直径 9m 液位10.5m | 2011-01-28 | 83 | 46758.41 | 16034.3 | 一期脱硫 | 540
380 | 50491 | 喷淋管氧 | 3CHP-直径5.6米 | 2011-01-28 | 83 | 16896.31 | 5794.12 | 一期脱硫 | 0
381 | 50492 | 喷淋管氧 | 3CHP-直径5.6m | 2011-01-28 | 83 | 16896.31 | 5794.12 | 一期脱硫 | 0
382 | 50493 | 喷淋管氧 | 3CHP-直径5.6m | 2011-01-28 | 83 | 16896.31 | 5794.12 | 一期脱硫 | 0
383 | 50494 | 喷淋管氧 | 3chp-直径5.6m | 2011-01-28 | 83 | 16896.31 | 5794.12 | 一期脱硫 | 0
384 | 50495 | 喷淋管氧 | 3chp-直径5.6m | 2011-01-28 | 83 | 16896.3 | 5794.12 | 一期脱硫 | 0
385 | 50496 | 罗茨鼓风机 | GSR250A | 2011-01-28 | 83 | 133947 | 45932.7 | 一期脱硫 | 15000
386 | 50497 | 1#浆液循环泵 | 300TL-60B | 2011-01-28 | 83 | 333285.47 | 114289.14 | 一期脱硫 | 33000
387 | 50498 | 2#浆液循环泵 | 300TL-60A | 2011-01-28 | 83 | 333285.47 | 114289.14 | 一期脱硫 | 33000
388 | 50499 | 喷淋管氧 | 3CHP-直径5.6m | 2011-01-28 | 83 | 8226.66 | 2820.96 | 一期脱硫 | 0
389 | 90016 | 75T/H锅炉脱硫工程电缆 |  | 2011-01-28 | 83 | 440000 | 343627.87 | 脱硫工程 | 352000
390 | 130394 | 低压出线柜 | GGD | 2011-01-28 | 83 | 100196.58 | 34359.15 | 低压配电室 | 1000
391 | 130395 | 高，低压配电柜 |  | 2011-01-28 | 83 | 949230.77 | 325507.1 | 低压配电室 | 15000 | 变压器已拆除
392 | 20020 | 烟气在线监测系统 | YSB一拖一 | 2011-01-28 | 83 | 226760.68 | 77759.91 | 烟囱底部 | 160
393 | 50432 | 给水泵 | DG85-80*9 | 2010-05-24 | 91 | 64102.56 | 17921.9 | 汽机仓库 | 5000
394 | 50442 | 节能型锅炉给水泵 | DG85-80*9 | 2010-09-30 | 87 | 64102.56 | 19951.8 | 一期汽机0米 | 5000
395 | 050025 | 脱硫粉仓 |  | 2012-12-25 | 60 | 102564.1 | 78205.3 | 一期脱硫塔附近 | 24000
396 | 020044 | 螺旋给料机 |  | 2012-12-25 | 60 | 5128.2 | 2692.2 | 一期脱硫塔旁 | 100
397 | 020047 | 阀门电动装置 | D37A1FB5-10CPN1.0 | 2013-01-21 | 59 | 4700.85 | 2505.15 | 电气车间 | 40
398 | 020048 | 阀门电动装置 | D37A1FB5-10CPN1.0 | 2013-01-21 | 59 | 4700.85 | 2505.15 | 电气车间 | 40
399 | 020049 | 阀门电动装置 | D37A1FB5-10CPN1.0 | 2013-01-21 | 59 | 4700.86 | 2505.15 | 电气车间 | 40
400 | 020114 | 脱硝装置（SNCR） | 4*75t/h | 2014-12-10 | 36 | 1898034.18 | 1357094.53 | 一期烟道处 | 5000 | 氨水罐、氨水枪已拆除，现场未看到。
401 | 040059 | 光谱分析仪 | YSB-JMGD-S/N/O | 2014-12-19 | 36 | 47692.29 | 2384.61 | 一期原烟气脱硫监测站房 | 8
402 | 040060 | 制冷器 | YSB-GL-B-V1 | 2014-12-19 | 36 | 3418.8 | 170.94 | 一期原烟气脱硫监测站房 | 8
403 | 040061 | 蠕动泵 | TH15/TB | 2014-12-19 | 36 | 683.76 | 34.19 | 一期原烟气脱硫监测站房 | 1
404 | 040062 | 阀门电动装置 | SMC-1,1800Nm,12r/min,转圈熟：10转 | 2014-12-19 | 36 | 11538.46 | 576.92 | 3#机进气管道 | 40
405 | 020138 | YZW型外装式电动滚筒 | 5050-18.5-1.0-S | 2015-12-24 | 24 | 11965.81 | 9692.29 | 一期三段输渣皮带用 | 320
406 | 020144 | 冷渣机 | HBSL-新IV-8 | 2016-03-08 | 21 | 75213.68 | 62709.44 | 一期1#炉 | 15000
407 | 020163 | 电除尘器改造 | 高频电源 | 2015-12-12 | 24 | 850427.36 | 688846.16 | 一期零米室外（原电除尘器改造 编码：50152、50153） | 0 | 计入电除尘器
408 | 020165 | 射水泵 | SLW125-200A | 2017-01-31 | 11 | 5670.94 | 5177.1 | 3#机零米 | 2500
409 | 020173 | 三螺杆泵 | 3GR36*6AW23 | 2017-05-28 | 7 | 5726.5 | 5409.18 | 一期点火装置 | 2500
410 | 020176 | 软启动器 | ATS48C59Q0 | 2017-05-29 | 7 | 25641.03 | 24220.1 | 一期脱硫4#浆液循环泵 |  | 未纳入评估范围
411 |  | 安装电缆 | [6 empty] | 2116488
填表人：陈宪科 评估人员：司玉美 梁敏 | [7 empty] | 评估人员：司玉美 梁敏
填表日期:2018年6月15日